# 功能规格说明：智能控制定制 App

本文档描述了 Smart Control 应用程序的功能特性、用户体验和行为规则。它作为一份产品需求指南，供涂鸦 (Tuya) 的开发团队将其当前系统的功能复制到定制 App 中。

## 1. 设备仪表板与控制 (Device Dashboard & Control)

### 实时设备网格 (Live Device Grid)

- 概述：App 显示所有已连接的照明和调光设备的网格视图。

- 连接状态：每个设备卡片都清晰显示该设备是 在线 (就绪) 还是 离线 (无法访问)。

- 核心信息：显示设备名称、电源状态 (开/关)、当前亮度级别和当前模式 (例如：白光模式)。

- 硬件过滤：网关设备 (Gateway devices) 会从主仪表板中被过滤掉，确保用户只看到可直接控制的照明设备。

- 独立控制：

  - 直接的按钮可以即时将设备开启 (ON) 或关闭 (OFF)。

  - 调光滑块 (范围 10 到 1000) 用于调整亮度。

## 2. 门店 (组织层级位置) (Shops)

- 概述：“门店 (Shop)” 代表一个物理位置或区域 (例如：“市区店面”、“后勤办公室”)。它严格用于组织和过滤设备。

- 门店管理：

  - 用户可以创建新门店、重命名现有门店或删除它们。

  - 用户可以将任何设备分配到特定门店，或将其保留为“未分配 (Unassigned)”。

- 仪表板过滤：

  - 顶部的导航栏允许用户通过选择门店来过滤仪表板。

  - 选择门店后，仅显示分配给该门店的设备和群组。

  - 用户还可以专门过滤“未分配”设备，或同时查看“所有门店 (All Shops)”。

- 删除安全规则：删除门店 不会 删除其中的设备。相反，这些设备会自动恢复为“未分配”状态，而该门店内的所有群组将被删除。

## 3. 自定义照明群组 (Custom Lighting Groups)

- 概述：群组允许用户一起控制多个设备 (例如：“店面橱窗标志”、“办公室顶灯”)。

- 群组管理：

  - 用户可以创建群组、更新其成员列表或删除群组。

  - 一个群组必须隶属于一个特定的门店。

- 群组成员限制：

  - 每台设备限一个群组：一台设备同一时间只能属于一个群组。将设备添加到新群组会自动将其从之前的群组中移除。

  - 门店一致性：设备只有在已经属于该群组所在门店的情况下，才能加入该群组。将设备移动到不同的门店会自动将其从当前群组中移除。

- 群组控制：

  - 直接的按钮可以同时将所有群组成员开启 (ON) 或关闭 (OFF)。

  - 单个调光滑块可一次性调整所有群组成员的亮度。

- 独立的群组状态 (固定目标值) (Sticky Targets)：

  - 群组卡片只显示一个单一的开/关状态和一个单一的亮度滑块。

  - 此状态代表用户设定的目标状态，而不是计算出的成员状态平均值。群组卡片的设置将固定为用户最后一次设置的值，而不会因为个别设备上报了不同的级别而重置或跳动。

## 4. 自动状态同步 (防偏移机制) (Anti-Drift)

为了确保群组成员始终与群组的设置保持一致，App 会在后台运行自动同步过程。这将解决由于发送群组命令时设备离线、新添加设备或手动覆盖 (通过物理开关/其他应用) 引起的差异。

- 电源同步：

  - 如果群组中的某个设备在线，但其当前电源状态与群组的目标状态不匹配，App 会自动发送一条纠正命令以开启或关闭该特定设备。

- 亮度同步：

  - 如果某个在线设备的亮度与群组的目标亮度差异超过一个较小的容差范围 (10个单位)，App 会自动对其进行纠正。

- 安全护栏：

  - 同步过程仅以特定发生偏移的设备为目标 (而不是向整个群组发送垃圾命令)。

  - 如果群组的目标状态是 OFF (关闭)，同步过程在进行亮度调整时永远不会开启任何成员设备。

## 5. 每日自动化与定时 (Daily Automation & Schedules)

- 概述：用户可以为单个设备或群组设置照明自动化定时任务。

- 定时规则：

  - 用户可以设置每天重复执行的定时器，指定目标时间 (小时:分钟) 和操作 (开启或关闭)。

  - 在配置“开启 (Turn ON)”定时任务时，用户可以选择性地设置一个特定的亮度级别。

  - 每个设备或群组最多限制设置 10 个定时任务。

- 定时任务覆盖：

  - 当设备被添加到一个群组时，其单独的定时任务将被删除。这可以防止个别设备定时任务和群组定时任务之间发生冲突命令。

- 动态群组定时任务：

  - 当群组定时任务触发时，App 必须动态检查在那个确切时刻哪些设备属于该群组并应用这些命令。这确保了新的群组成员会自动包含在内，而之前的成员将被忽略。